## 기본정보작성
전체층수 | 층수(지하) | 2 | 층수(지상) | 29

## 산출표(동총괄)
소방시설(기준·일람)산출표
|  |  | 현장명 : | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | 시설별 | [10 empty] | 소방용수설비 |  |  |  | 피난ㆍ방화설비
-2 | [5 empty] | 송수구 | 옥내소화전 | 스프링클러 | 자동화재탐지 |  |  | 비상조명등 |  | 상수도소화용수 | 소화수조 | 저수조 | 기타 | 방화셔터 | 회로 | 감지기
-1 |  |  | 동구분 | 구 분 / 종 별 | 바닥면적 (㎡) |  |  | 송수구 | 수신기 | 회로수 | 시각경보기 | 비상조명등 | 휴대용비상조명
|  |  |  | 기준수량(합계) | 71515.98 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 현재수량(합계) | 166
| -2 | -2 | 101동 | 기준수량 | 8747.19 |  |  |  |  | 4
| -1 | -2 |  | 현재수량 | 24
|  | -1 | 102동 | 기준수량 | 15863.39
|  | -1 |  | 현재수량 | 16
|  |  | 주차장 | 기준수량 | 44165.29
|  |  |  | 현재수량 | 0
|  |  | 부대복리 | 기준수량 | 2300.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 현재수량 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -2 | 근린생활시설 | 기준수량 | 439.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | -2 |  | 현재수량 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 산출표(층총괄)
소방시설(기준·일람)산출표
|  |  | 현장명 : | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  | 시설별 | [9 empty] | 소방용수설비 |  |  |  | 피난ㆍ방화설비
-2 | [5 empty] | 송수구 | 옥내소화전 | 자동화재탐지 |  |  | 비상조명등 |  | 상수도소화용수 | 소화수조 | 저수조 | 기타 | 방화셔터 | 회로 | 감지기
-1 |  |  | 층구분 | 구 분 / 종 별 | 바닥면적 (㎡) |  |  | 수신기 | 회로수 | 시각경보기 | 비상조명등 | 휴대용비상조명
|  |  |  | 기준수량(합계) | 71515.98 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 현재수량(합계) | 174
| -2 | -2 | -2 | 기준수량 | 8099.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -1 | -2 |  | 현재수량 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 | -1 | -1 | 기준수량 | 26407.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | -1 |  | 현재수량 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 1 | 1 | 기준수량 | 10801.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 1 |  | 현재수량 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 2 | 2 | 기준수량 | 1104.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 2 |  | 현재수량 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 3 | 3 | 기준수량 | 1101.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 8 | 3 |  | 현재수량 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 4 | 4 | 기준수량 | 1135.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 10 | 4 |  | 현재수량 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 5 | 5 | 기준수량 | 1132.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 12 | 5 |  | 현재수량 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 13 | 6 | 6 | 기준수량 | 2002.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 14 | 6 |  | 현재수량 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 15 | 7 | 7 | 기준수량 | 1214.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 16 | 7 |  | 현재수량 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 17 | 8 | 8 | 기준수량 | 1240.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 18 | 8 |  | 현재수량 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 19 | 9 | 9 | 기준수량 | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 20 | 9 |  | 현재수량 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 21 | 10 | 10 | 기준수량 | 1339.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 22 | 10 |  | 현재수량 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 23 | 11 | 11 | 기준수량 | 1069.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 24 | 11 |  | 현재수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 25 | 12 | 12 | 기준수량 | 1069.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 26 | 12 |  | 현재수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 27 | 13 | 13 | 기준수량 | 1069.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 28 | 13 |  | 현재수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 29 | 14 | 14 | 기준수량 | 1069.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 14 |  | 현재수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 15 | 15 | 기준수량 | 1069.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | 15 |  | 현재수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | 16 | 16 | 기준수량 | 1069.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 16 |  | 현재수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 | 17 | 기준수량 | 1032.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17 |  | 현재수량 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 | 18 | 기준수량 | 846.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  | 현재수량 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 | 19 | 기준수량 | 846.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19 |  | 현재수량 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | 20 | 기준수량 | 846.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 20 |  | 현재수량 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | 21 | 기준수량 | 846.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 |  | 현재수량 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | 22 | 기준수량 | 846.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 |  | 현재수량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | 23 | 기준수량 | 777.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  | 현재수량 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | 24 | 기준수량 | 416.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 |  | 현재수량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | 25 | 기준수량 | 416.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 |  | 현재수량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | 26 | 기준수량 | 416.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 |  | 현재수량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 | 27 | 기준수량 | 416.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 27 |  | 현재수량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 | 28 | 기준수량 | 352.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 28 |  | 현재수량 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 | 29 | 기준수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 29 |  | 현재수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지붕층 | 기준수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 현재수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 옥탑층 | 기준수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 현재수량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 산출표(101동)
101
|  |  | 현장명 : | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | 시설별 | [10 empty] | 소방용수설비 |  |  |  | 피난ㆍ방화설비
-2 | [5 empty] | 송수구 | 옥내소화전 | 스프링클러 | 자동화재탐지 |  |  | 비상조명등 |  | 상수도소화용수 | 소화수조 | 저수조 | 기타 | 방화셔터 | 회로 | 감지기
-1 |  |  | 층구분 | 구 분 / 종 별 | 바닥면적 (㎡) |  |  | 송수구 | 수신기 | 회로수 | 시각경보기 | 비상조명등 | 휴대용비상조명
|  |  | 101동 | 기준수량(합계) | 8747.19 |  |  |  |  | 4
|  |  |  | 현재수량(합계) | 24
| -2 | -2 | -2 | 기준수량 | [5 empty] | 4
| -1 | -2 |  | 현재수량
| 1 | -1 | -1 | 기준수량
| 2 | -1 |  | 현재수량
| 3 | 1 | 1 | 기준수량 | 364.36
| 4 | 1 |  | 현재수량 | 1
| 5 | 2 | 2 | 기준수량 | 445.25
1 | 6 | 2 |  | 현재수량 | 1
2 | 7 | 3 | 3 | 기준수량 | 445.25
3 | 8 | 3 |  | 현재수량 | 1
4 | 9 | 4 | 4 | 기준수량 | 445.25
5 | 10 | 4 |  | 현재수량
6 | 11 | 5 | 5 | 기준수량 | 445.25
7 | 12 | 5 |  | 현재수량
8 | 13 | 6 | 6 | 기준수량 | 445.25
9 | 14 | 6 |  | 현재수량
10 | 15 | 7 | 7 | 기준수량 | 445.25
11 | 16 | 7 |  | 현재수량
12 | 17 | 8 | 8 | 기준수량 | 445.25
13 | 18 | 8 |  | 현재수량
14 | 19 | 9 | 9 | 기준수량 | 445.25
15 | 20 | 9 |  | 현재수량
16 | 21 | 10 | 10 | 기준수량 | 445.25
17 | 22 | 10 |  | 현재수량
18 | 23 | 11 | 11 | 기준수량 | 445.25
19 | 24 | 11 |  | 현재수량
20 | 25 | 12 | 12 | 기준수량 | 445.25
21 | 26 | 12 |  | 현재수량
22 | 27 | 13 | 13 | 기준수량 | 445.25
23 | 28 | 13 |  | 현재수량
24 | 29 | 14 | 14 | 기준수량 | 445.25
25 |  | 14 |  | 현재수량
26 |  | 15 | 15 | 기준수량 | 445.25
27 |  | 15 |  | 현재수량
28 |  | 16 | 16 | 기준수량 | 445.25
29 |  | 16 |  | 현재수량
|  | 17 | 17 | 기준수량 | 407.51
|  | 17 |  | 현재수량 | 1
|  | 18 | 18 | 기준수량 | 222.24
|  | 18 |  | 현재수량 | 15
|  | 19 | 19 | 기준수량 | 222.24
|  | 19 |  | 현재수량 | 1
|  | 20 | 20 | 기준수량 | 222.24
|  | 20 |  | 현재수량 | 1
|  | 21 | 21 | 기준수량 | 222.24
|  | 21 |  | 현재수량 | 1
|  | 22 | 22 | 기준수량 | 222.24
|  | 22 |  | 현재수량 | 1
|  | 23 | 23 | 기준수량 | 185.37
|  | 23 |  | 현재수량 | 1
|  | 24 | 24 | 기준수량
|  | 24 |  | 현재수량
|  | 25 | 25 | 기준수량
|  | 25 |  | 현재수량
|  | 26 | 26 | 기준수량
|  | 26 |  | 현재수량
|  | 27 | 27 | 기준수량
|  | 27 |  | 현재수량
|  | 28 | 28 | 기준수량
|  | 28 |  | 현재수량
|  | 29 | 29 | 기준수량
|  | 29 |  | 현재수량
|  |  | 지붕층 | 기준수량
현재수량
|  |  | 옥탑층 | 기준수량
현재수량

## 산출표(102동)
101
|  |  | 현장명 : | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | 시설별 | [10 empty] | 소방용수설비 |  |  |  | 피난ㆍ방화설비
-2 | [5 empty] | 송수구 | 옥내소화전 | 스프링클러 | 자동화재탐지 |  |  | 비상조명등 |  | 상수도소화용수 | 소화수조 | 저수조 | 기타 | 방화셔터 | 회로 | 감지기
-1 |  |  | 층구분 | 구 분 / 종 별 | 바닥면적 (㎡) |  |  | 송수구 | 수신기 | 회로수 | 시각경보기 | 비상조명등 | 휴대용비상조명
|  |  | 102동 | 기준수량(합계) | 15863.39
|  |  |  | 현재수량(합계) | 16
| -2 | -2 | -2 | 기준수량
| -1 | -2 |  | 현재수량
| 1 | -1 | -1 | 기준수량
| 2 | -1 |  | 현재수량
| 3 | 1 | 1 | 기준수량 | 133.7
| 4 | 1 |  | 현재수량 | 2
| 5 | 2 | 2 | 기준수량 | 624.69
1 | 6 | 2 |  | 현재수량
2 | 7 | 3 | 3 | 기준수량 | 624.69
3 | 8 | 3 |  | 현재수량
4 | 9 | 4 | 4 | 기준수량 | 624.69
5 | 10 | 4 |  | 현재수량
6 | 11 | 5 | 5 | 기준수량 | 624.69
7 | 12 | 5 |  | 현재수량
8 | 13 | 6 | 6 | 기준수량 | 624.69
9 | 14 | 6 |  | 현재수량
10 | 15 | 7 | 7 | 기준수량 | 624.69
11 | 16 | 7 |  | 현재수량
12 | 17 | 8 | 8 | 기준수량 | 624.69
13 | 18 | 8 |  | 현재수량
14 | 19 | 9 | 9 | 기준수량 | 624.69
15 | 20 | 9 |  | 현재수량
16 | 21 | 10 | 10 | 기준수량 | 624.69
17 | 22 | 10 |  | 현재수량
18 | 23 | 11 | 11 | 기준수량 | 624.69
19 | 24 | 11 |  | 현재수량
20 | 25 | 12 | 12 | 기준수량 | 624.69
21 | 26 | 12 |  | 현재수량
22 | 27 | 13 | 13 | 기준수량 | 624.69
23 | 28 | 13 |  | 현재수량
24 | 29 | 14 | 14 | 기준수량 | 624.69
25 |  | 14 |  | 현재수량
26 |  | 15 | 15 | 기준수량 | 624.69
27 |  | 15 |  | 현재수량
28 |  | 16 | 16 | 기준수량 | 624.69
29 |  | 16 |  | 현재수량
|  | 17 | 17 | 기준수량 | 624.69
|  | 17 |  | 현재수량
|  | 18 | 18 | 기준수량 | 624.69
|  | 18 |  | 현재수량
|  | 19 | 19 | 기준수량 | 624.69
|  | 19 |  | 현재수량
|  | 20 | 20 | 기준수량 | 624.69
|  | 20 |  | 현재수량
|  | 21 | 21 | 기준수량 | 624.69
|  | 21 |  | 현재수량
|  | 22 | 22 | 기준수량 | 624.69
|  | 22 |  | 현재수량 | 2
|  | 23 | 23 | 기준수량 | 592.15
|  | 23 |  | 현재수량 | 2
|  | 24 | 24 | 기준수량 | 416.58
|  | 24 |  | 현재수량 | 2
|  | 25 | 25 | 기준수량 | 416.58
|  | 25 |  | 현재수량 | 2
|  | 26 | 26 | 기준수량 | 416.58
|  | 26 |  | 현재수량 | 2
|  | 27 | 27 | 기준수량 | 416.58
|  | 27 |  | 현재수량 | 2
|  | 28 | 28 | 기준수량 | 352.73
|  | 28 |  | 현재수량 | 2
|  | 29 | 29 | 기준수량
|  | 29 |  | 현재수량
|  |  | 지붕층 | 기준수량
현재수량
|  |  | 옥탑층 | 기준수량
현재수량

## 산출표(주차장)
소방시설(기준·일람)산출표
|  |  | 현장명 : | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | 시설별 | [10 empty] | 소방용수설비 |  |  |  | 피난ㆍ방화설비
-2 | [5 empty] | 송수구 | 옥내소화전 | 스프링클러 | 자동화재탐지 |  |  | 비상조명등 |  | 상수도소화용수 | 소화수조 | 저수조 | 기타 | 방화셔터 | 회로 | 감지기
-1 |  |  | 층구분 | 구 분 / 종 별 | 바닥면적 (㎡) |  |  | 송수구 | 수신기 | 회로수 | 시각경보기 | 비상조명등 | 휴대용비상조명
|  |  | 주차장 | 기준수량(합계) | 44165.29
|  |  |  | 현재수량(합계) | 0
| -2 | -2 | 지하2층 | 기준수량 | 7890.44
| -1 | -2 | (109동) | 현재수량
| 1 | -1 | 지하1층 | 기준수량 | 26040.62
| 2 | -1 | (110동) | 현재수량
| 3 | 1 | 지상1층 | 기준수량 | 10234.23
| 4 | 1 | (111동) | 현재수량 | 8
| 5 | 2
1 | 6 | 2
2 | 7 | 3
3 | 8 | 3
4 | 9
5 | 10
6 | 11
7 | 12
8 | 13
9 | 14
10 | 15
11 | 16
12 | 17
13 | 18
14 | 19
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 산출표(부대)
소방시설(기준·일람)산출표
|  |  | 현장명 : | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | 시설별 | [10 empty] | 소방용수설비 |  |  |  | 피난ㆍ방화설비
-2 | [5 empty] | 송수구 | 옥내소화전 | 스프링클러 | 자동화재탐지 |  |  | 비상조명등 |  | 상수도소화용수 | 소화수조 | 저수조 | 기타 | 방화셔터 | 회로 | 감지기
-1 |  |  | 층구분 | 구 분 / 종 별 | 바닥면적 (㎡) |  |  | 송수구 | 수신기 | 회로수 | 시각경보기 | 비상조명등 | 휴대용비상조명
|  |  | 부대복리 | 기준수량(합계) | 2300.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 현재수량(합계) | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 지하2층 | 기준수량
|  |  | 사무실 | 현재수량 | 9
|  |  | 지하1층 | 기준수량 | 136.53
|  |  | 관리사무소 | 현재수량 | 9
|  |  | 지하1층 | 기준수량 | 69.53
#REF! |  |  | 근로자휴게실 | 현재수량 | 9
|  |  | 지하1층 | 기준수량 | 34.18
|  |  | 경비실 | 현재수량 | 9
|  |  | 지상1층 | 기준수량 | 31.9
|  |  | 경비실 | 현재수량 | 9
| -2 | -2 | 지하1층 | 기준수량 | 65.75
| -1 | -2 | MDF | 현재수량 | 9
| 1 | -1 | 지하1층 | 기준수량 | 62.22
| 2 | -1 | 방재실 | 현재수량 | 9
| 3 | 1 | 지하1층 | 기준수량 | 932.17
| 4 | 1 | 주민공동시설 | 현재수량 | 9
| 5 | 2 | 지하1층 | 기준수량 | 144.34
1 | 6 | 2 | 작은도서관 | 현재수량 | 9
2 | 7 | 3 | 지상1층 | 기준수량 | 170.65
3 | #REF! | 3 | 경로당 | 현재수량 | 9
4 |  | 2 | 지상1층 | 기준수량 | 383.06
5 |  | 2 | 어린이집 | 현재수량 | 9
6 |  | 4 | 지상2층 | 기준수량 | 270.05
7 |  | 4 | 다함께돌봄센터 | 현재수량 | 9
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## 산출표(근생)
소방시설(기준·일람)산출표
|  |  | 현장명 : | #REF! | [5 empty] | #REF!
|  |  | 시설별 | [10 empty] | 소방용수설비 |  |  |  | 피난ㆍ방화설비
-2 | [5 empty] | 송수구 | 옥내소화전 | 스프링클러 | 자동화재탐지 |  |  | 비상조명등 |  | 상수도소화용수 | 소화수조 | 저수조 | 기타 | 방화셔터 | 회로 | 감지기
-1 |  |  | 층구분 | 구 분 / 종 별 | 바닥면적 (㎡) |  |  | 송수구 | 수신기 | 회로수 | 시각경보기 | 비상조명등 | 휴대용비상조명
|  |  | 근린생활시설 | 기준수량(합계) | 439.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 현재수량(합계) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #REF! | #REF! | 지상1층 | 기준수량 | 209.44
|  | #REF! |  | 현재수량 | 9
|  |  | 지상2층 | 기준수량 | 230.29
|  |  |  | 현재수량 | 9
#REF!
| -2 | -2
| -1 | -2
| 1 | -1
| 2 | -1
| 3 | 1
| 4 | 1
| 5 | 2
1 | 6 | 2
2 | 7 | 3
3 | #REF! | 3
4 |  | 2
5 |  | 2
6 |  | 4
7 |  | 4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29